## List1
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jedinična cij. ( EUR) | Iznos (EUR)
TROŠKOVNIK
INVESTITOR: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, Slatina
OBJEKT: Dječji vrtić "Zeko" Slatina
MJESTO GRADNJE: Slatina, Trg Zbora narodne garde 1
OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvoditi točno prema opisu iz troškovnika. Izvođač je dužan pridržavati se uputa
projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe
pojedinih detalja. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti kvalitetan i mora odgovarati
opisu iz troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u
skladu s odredbama iz troškovnika. Troškove uređenja gradilišta i troškove režije gradilišta
izvođač treba ukalkulirati putem faktora na opisane stavke u troškovniku. Kod obračuna izvođač
nemože tražiti da mu se posebno plati uređenje i vođenje gradilišta jer je to trebao ukalkulirati
u jedinične cijene u troškovniku.
I | Rušenja i demontaže
1. | Demontaža slojeva krovišta radi proširenja streha:
| a) horizontalni oluci | m | 42.5 |  | 0
| b) vertikalni oluci | m | 32 |  | 0
| c) nadžljebni limovi | m | 42.5 |  | 0
| d) veterlajsne | m | 24.6 |  | 0
| e) krovni pokrov od trapeznog lima | m2 | 254 |  | 0
| f) linijski snjegobrani | m | 42 |  | 0
2. | Obijanje postojeće unutarnje žbuke sa zidova sportske dvorane dječjeg vrtića. Podnu podlogu zaštitit od mehaničkih i drugih oštećenja, jer se ona ne mijenja. U cijenu uključiti potrebnu radnu skelu. Također zaštiti svu vanjsku i unutarnju stolariju, jer se također ne mijenja.
| Obračun po m2 obijene žbuke. | m2 | 241 |  | 0
3. | Zbrinjavanje građevinskiog otpada koji će nastati od demontaža krovišta u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) i Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016). Izvođač radova koji vrši demontaže na postojećoj građevini je ujedno i vlasnik otpada i mora ga zbrinuti u skladu s navedenim zakonom i pravilnikom. Gradilište po završetku radova mora biti čisto. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Zbrinjavanje građevinskiog otpada koji će nastati od sanacije zidova i nadtemelja u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) i Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016). Izvođač radova koji izvodi radove na postojećoj građevini je ujedno i vlasnik otpada i mora ga zbrinuti u skladu s navedenim zakonom i pravilnikom. Gradilište po završetku radova mora biti čisto. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno rušenja i demontaže €: |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
1. | Sanacija unutarnjih zidova i stupova. Izravnavanje površine unutarnjih zidova i ugradnja jednokomponentnog morta ojačanog vlaknima u debljini 20-25 mm po sloju, na bazi hidrauličkih veziva, sa odabranim agregatom i specijalnim dodacima. U prvi sloj se ugrađuje specijalna mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana min 360 g/m2. Mort treba zadovoljiti sljedeće standarde:
* maksimalno zrno agregata Dmax= 1,4mm
* tlačna čvrstoća min 22 Mpa
Karakteristike mreže:
* tlačna čvrstoća min 2.600 N/mm2
* vlačni modul elastičnosti > 80.000 N/mm2
Drugi sloj morta se nanosi kada je prvi vezao u debljini od oko 5-10 mm. Radove izvesti prema uputi proizvođača. Svi proizvodi trebaju biti kompaktibilni.
U cijenu uključiti pripremu podloge u što spada:
čišćenje fuga i zida od starog morta ispiranjem mlazom vode pod pritiskom (200-400 bara). Podloga mora biti zdrava bez prašine. Voditi računa da se ne ošteti postojeći pod i stolarija.
U cijenu također uključiti potrebnu skelu.
| Obračun po m2 do kompletne gotovosti. | m2 | 241 |  | 0
0
0
2. | Sanacija vanjskih zidova. Ugradnja jednokomponentnog morta ojačanog vlaknima u debljini 20 mm po sloju, na bazi hidrauličkih veziva, sa odabranim agregatom i specijalnim dodacima. Mort se nanosi na fasadnu opeku. U prvi sloj se ugrađuje specijalna mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana min 360 g/m2. Mort treba zadovoljiti sljedeće standarde:
* maksimalno zrno agregata Dmax= 1,4mm
* tlačna čvrstoća min 22 Mpa
Karakteristike mreže:
* tlačna čvrstoća min 2.600 N/mm2
* vlačni modul elastičnosti > 80.000 N/mm2
Drugi sloj morta se nanosi kada je prvi vezao u debljini od oko 5-10 mm. Radove izvesti prema uputi proizvođača. Svi proizvodi trebaju biti kompaktibilni.
U cijenu uključiti pripremu podloge u što spada:
čišćenje fuga i zida od starog morta ispiranjem mlazom vode pod pritiskom (200-400 bara). Podloga mora biti zdrava bez prašine.
Skela obračunata u fasaderskim radovima.
| Obračun po m2 do kompletne gotovosti. | m2 | 207 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja armaturnih šipki Ø8mm koje se ubacuju u horizontalne fuge fasadnog zida na mjestima pukotina na fasadnom vanjskom zidu. Šipke su dužine 2 m i postavljaju se prije nanošenja jednokomponentnog morta.
| Obračun po mʹ šipki Ø8 mm | m | 80 |  | 0
4. | Sanacija pukotina na temeljima. Pukotinu je potrebno očistiti skroz do zdravog betona, isprati vodom, sanirati jednokomponentnim mortom na bazi hidrauličkih veziva ojačan vlaknima i polimernim dodacima za ojačanje. Sanacija se radi u širini od 30 cm sa svake strane pukotine. U prvi sloj morta se polaže alkalno otporna mrežica. Preko prvog sloja morta nanosi se drugi sloj morta istih karakteristika kao i prvi. Drugi sloj morta grubo zagladiti.
| Obračun po m' | m | 14 |  | 0
5. | Sanacija vanjskih ploha nadtemelja jednokomponentnim mortom na bazi hidrauličkih veziva ojačan vlaknima i polimernim dodacima za ojačanje. Stari mort i boju sa nadtemelja ukloniti do zdravog betona struganjem. Na zdravu betonsku podlogu nanosi se prvi sloj morta debljine 20 mm kao u stavci II.3. Nakon što se prvi sloj morta osuši, nanosi se drugi sloj morta u svemu kao u stavci II.3. Karakteristike morta u svemu kao u stavci II.3. Prije sanacije temelja potrebno je pažljivo maknuti kulir ploče 40x40 cm jer će se one kasnije vratiti nazad. Također je potrebno maknuti sloj šljunka da se dobije visina sanacije temelja minimalno 45 cm. Micanje kulir ploča i šljunka je u fasaderskim radovima.
| Obračun po m2 saniranog nadtemelja. | m2 | 19 |  | 0
6. | Nabava i ugradnja zatega od rebrastog željeza promjera 16 mm. Zatege povezuju vanjske uzdužne zidove i sidre se preko sidrenih ploča veličine 200x200x8 mm. Sidrene ploče se postavljaju u konusne rupe na fasadi, koje je potrebno izdubiti na zidu, u koje se ugrađuje beton klase C25/30. Postavljaju se dvije zatege uz zabatne zidove, kako je prikazano u statičkom računu.
| a) izrada rupa u zidu d=42 cm za sidra konusno sa širom stranom 40 cm i vrhom 10 cm, dužine 35 cm | kom | 4 |  | 0
| b) Ugradnja zatega od rebrastog željeza promjera 16 mm dužine 10,10 m | kom | 2 |  | 0
| c) zavarivanje ploče 200x200x8mm na zategu | kom | 4 |  | 0
| c) Ugradnja betona kunusno u zid sa potrebnom oplatom | kom | 4 |  | 0
7. | Nabava i ugradnja zaštitne maske preko zatege, koja se učvršuje u zabatni zid. Zaštitnu masku izvesti od čvrstog PVC "U" profila, otpornu na mehanička oštećenja
| Obračun po mʹ. | m | 20.2 |  | 0
8. | Završno čišćenje objekta sa odvoženjem preostalog viška materijala te završnim čišćenjem i pranjem prostorija i elemenata građevine. | kpl | 1 |  | 0
9. | Demontaža stropnih kutnih lajsni prilikom obijanja unutarnje žbuke te nabava i ugradnja novih drvenih profiliranih trokutastih lajsni 4x4 cm, prebojane 3 puta lazurnom bojom u tonu kao drveni strop. Mijenjaju se lajsne na spoju zida i drvenog stropa, dok lajsne na spoju drvenog stropa i drvenih nosača ostaju postojeće samo se bojaju lazurnom bojom u tonu kao strop. | m | 126 |  | 0
10. | Demontaža i ponovna montaža zidnih vješalica nakon dovršetka soboslikarskih radova. | kom | 4 |  | 0
| Ukupno zidarski radovi €: |  |  |  | 0
III | Tesarski radovi
1. | Proširenje strehe krovišta za 25 cm na način da se na uzdužnim zidovima na postojeće nosače ušarafe drvene konzolne grede presjeka 20x25 cm u dužini od 150 cm. Na kraju konzolne grede dodaje se sekundarni nosač kao postojeći na krovu presjeka 14x18 cm. Na poprečnim zidovima streha se produžuje isto za 25 cm tako da se na sekundarne nosače u dužini od 1 m ušarafe drvene grede presjeka 14x18 cm. Sve vidljive drvene elemente zaštititi sa sredstvom za impregnaciju u boji koja je vidljiva, nakon toga iste tri puta prebojati lazurnom bojom u tonu kao postojeći nosači. DRvo crnogorično klase C24. U cijenu uključiti sva potrebna spojna sredstva i radnu skelu.
| Obračun po m3 ugrađenog drveta. | m3 | 4.7 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja ostalih slojeva krovišta na mjestu sanacije:
| a) paropropusna folija u širini od 1,5m | m2 | 102 |  | 0
| b) mineralna vuna d=14 cm u širini od 1 m | m2 | 67 |  | 0
| c) brodski pod R.Š.50 cm d=16 mm | m2 | 34 |  | 0
| Ukupno tesarski radovi €: |  |  |  | 0
IV | Limarski radovi
1. | Izrada i postava pravokutnog žljeba kosog krova od bojanog pocinčanog lima u boji kao pokrov d=0,75 mm R.Š. 60 cm, dimenzije žljeba 16x14 cm. Žljeb se učvršćuje čeličnim pocinčanim kukama u boji kao i žljebe. Obračun po m´. | m | 42.5 |  | 0
2. | Izrada i postava vertikalnih ododnih cijevi za odvodnju oborinskih vodkao horizontalne žljebe d=0,75 mm, R.Š. 45 cm, dimenzije žljeba 10x10 cm. Žljeb se učvršćuje čeličnim pocinčanim kukama u boji kao i odvodne cijevi. U cijenu uključiti sav spojni materijal, fazonske komade (izljevna koljena, "labuđi vrat") i rad do potpunog dovršenja.
| Obračun po mʹ, | mʹ | 32 |  | 0
3. | Izrada i postava nadžljebnog (ledenog) lima od bojanog pocinčanog lima u boji kao pokrov d=0,60 mm, R.Š. 60 cm. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni materijal te rad do potpunog dovršenja. U cijenu uključiti potrebnu skelu.
| Obračun po mʹ. | mʹ | 42.5 |  | 0
4. | Izrada i postava veterlajsni od bojanog pocinčanog lima u boji kao pokrov d=0,60 mm, R.Š. 60 cm. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni materijal te rad do potpunog dovršenja. U cijenu uključiti potrebnu skelu.
| Obračun po mʹ. | mʹ | 24.6 |  | 0
5. | Izrada i postava snjegobrana u boji kao pokrov R.Š. 28 cm, dužine 50 cm. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni materijal te rad do potpunog dovršenja. U cijenu uključiti potrebnu skelu.
| Obračun po mʹ. | mʹ | 42 |  | 0
6. | Izrada i postava zidnog lima od bojanog pocinčanog lima u boji kao pokrov d=0,60 mm, na spoju sa krovištem vrtića, R.Š. 60 cm. U cijenu uključiti sav spojni i brtveni materijal te rad do potpunog dovršenja. U cijenu uključiti potrebnu skelu.
| Obračun po mʹ. | mʹ | 12 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja pokrova od profiliranog pocinčanog i plastificiranog čeličnog trapeznog lima, sa protukondenznim filcom, u boji po izboru investitora. Pokrov je obostrano toplo pocinčan s 275 gZn/m2, debljine 0,6 mm - prema statičkom proračunu proizvođača, s CE certifikatom prema EN 14782 (lili jednakovrijedno) površinske zaštite na bazi poliestera sa oznakom PE i debljine 25mq sa min. 10 god estetskog i 30 god tehničkog jamstva u pismenom obliku. Ugradnja prema uputama i detaljima proizvođača pokrova sa svim potrebnim nehrđajućim vijcima, brtvljenjima i dodacima. Obavezno brtvljenje svih uzdužnih preklopa trapeznog lima, te brtvljenje stojećeg vala na strehi. U cijenu uključiti i sljemenjake u dužini od 21,20 m.
| Obračun po m2. | m2 | 254 |  | 0
| Ukupno limarski radovi €: |  |  |  | 0
V) | Fasaderski radovi
1. | Demontaža i ponovna montaža rasvjetnih tijela sa pročelja zgrade sa manjim popravcima sve do potpune gotovosti. | kom | 3 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža kulir ploča 40x40 cm na stazi na istočnoj strani zgrade kako bi se dobila potrebna dubina sanacije nadtemelja od minimalno 45 cm. Kod ponovne montaže u cijenu uključiti drenažni sloj od kamene sipine u sloju od 20 cm te vraćanje ploča na istu visinu na kojoj su bile. | kom | 72 |  | 0
3. | Dobava i postava cijevne fasdne skele u skldu sa Zakonom o zaštiti na radu. Cijevna skela se postavlja oko čitavog objekta u toku izrade zidova i ostaje skroz dok se ne dovrši fasada.
| Obračun po m2. | m2 | 226 |  | 0
4. | Nabava, dobava i izrada kontaktnog termoizolirajućeg fasadnog ETICS sustava koji se sastoji od ploča fasadne mineralne vune debljine 14 cm, λ=0,034W/mK, klasa vatrootpornosti A2, tlačna čvrstoća veća ili jednaka od 10 kPa. Ploče fasadne mineralne vune se lijepe građevinskim ljepilom i dodatno pričvršćuju mehaničkim pričvršćivačima. Na ploče mineralne vune postavlja se u sloj ljepila, alkalno otporna armaturna mrežica preko koje dolazi još jedan sloj ljepila. U cijenu stavke uračunati izvedbu špaleta različitih dubina i širina. Špalete izvesti sa fasadnom vunom debljine 5 cm sa svim slojevima kako je opisano. U cijenu stavke uključiti sve završne i kutne profile te spojna sredstva. Obračun po m2 gotove fasade. Sve uključiti u cijenu. | m2 | 207 |  | 0
5. | Demontaža postojećih vanjskih prozorskih klupčica od plastificiranog lima te dobava i ugradnja novih vanjskih prozorskih klupčica od plastificiranog lima u bijeloj boji R.Š.50 cm. | m | 24.7 |  | 0
6. | Završna obrada pročelja zgrade sa silikatnom bijelom žbukom u boji po izboru investitora, debljine zrna 2 mm uz prethodnu impregnaciju zida sredstvom za impregnaciju. Rad na visini do 5 m. | m2 | 207 |  | 0
7. | Nabava, dobava i ugradnja XPS ploča debljine d= 10 cm, sa koeficijentom toplinske provodljivosti λ=0,034 W/m2K. Ploče se postavljaju na zid nadtemelja, na sloj ljepila i dodatno učvršćuju spojnicama 6-8 kom/m2. Preko ploča dolazi alkalno otporna armaturna mrežica i sloj polimerno-cementnog ljepila d=0,3cm. Nakon što se ljepilo osuši, navlači se sloj teraplasta u tonu po izboru investitora. Sve uključiti u cijenu. Rad u nivou zemlje. | m2 | 19 |  | 0
| Ukupno fasaderski radovi €: |  |  |  | 0
VI) | Soboslikarski radovi
1. | Soboslikarska obrada zidova i stupova unutarnjeg prostora disperzivnim bojama. Rad obuhvaća čišćenje površina, gletanje dva puta, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregniranje površine i dvostruko bojanje disperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. Dobava i ugradba potrebnog materijala uključena u stavku kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 241 |  | 0
2. | Bojanje podgleda stropa dvorane i drvenih nosača 2x sa lazurnom bojom sa prethodnom pripremom podloge što podrazumjeva i impregnaciju postojeće podloge. Boja lazurnog premaza je kao postojeća. U cijenu uključiti potrebnu radnu skelu. Rad na visini 3,2m do 4,70 m.
| Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 257 |  | 0
| Ukupno soboslikarski radovi €: |  |  |  | 0
VII | Podopolagački radovi
1. | Čišćenje postojećeg poda od drvenih lamela, brušenje, impregniranje podloge te lakiranje dvokomponentnim lakom u plavoj boji kao što je i sada do potpunog sjaja. | m2 | 191 |  | 0
2. | Demontaža podnih lajsni prilikom obijanja unutarnje žbuke te nabava i ugradnja novih drvenih profiliranih lajsni visine 10 cm, debljine 2 cm od kao postojeće na podove. Lajsne obraditi lakiranjem u tamno plavoj boji do potpunog sjaja. | m | 61 |  | 0
3. | Demontaža ventusa za prozore te ponovna montaža nakon završenih soboslikarskih radova. | kom | 14 |  | 0
| Ukupno podopolagački radovi €: |  |  |  | 0
VIII | Instalaterski radovi
1. | Demontaža postojećih utičnica, prekidača, tipkala i sl. | kom | 12 |  | 0
2. | Demontaža postojećih radijatora. Radijatori su limeni linijski i nalaze se ispod svakog prozora. | kom | 8 |  | 0
3. | Nabava i postava novih utičnica, prekidača, tipkala i sl. nakon dovršetka soboslikarskih radova. | kom | 12 |  | 0
4. | Ponovna montaža skinutih radijatora nakon dovršetka soboslikarskih radova, U cijenu uključiti manje popravke prilikom montaže radijatora te puštanje grijanja u pogon. | kom | 8 |  | 0
| Ukupno instalaterski radovi €: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO €: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO €: |  |  |  | 0