PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 123. Odluke o komunalnom redu na području Grada Slatine („Službeni glasnik Grada Slatine“, broj 13/19), Gradsko vijeće Grada Slatine, na____. sjednici održanoj__________2026. godine, donosi

ODLUKU 

o prekopima javne površine na području Grada Slatine

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Odlukom o prekopima javne površine na području Grada Slatine (dalje: Odlukom) utvrđuju se tehnički i drugi uvjeti za izvođenje prekopa i saniranje prekopanih nerazvrstanih cesta, nogostupa te zelenih površina i drugih javnih površina u koridoru nerazvrstane ceste, a koji se izvode radi:

· gradnje, rekonstrukcije ili održavanja komunalne i druge infrastrukture,

· priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu,

· istraživačkih i drugih građevinskih radova od strane pravnih ili fizičkih osoba,

· priključivanja postojećih objekata na komunalnu i drugu infrastrukturu,

· interventnih popravaka komunalne ili druge infrastrukture i drugih hitnih događaja,

· ostalih radova na nerazvrstanim cestama. 

Članak 2. 

Za izvođenje radova iz članka 1. ove Odluke potrebno je, prije početka prekopavanja, ishoditi odobrenje koje izdaje upravni odjel nadležan za komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka ne smiju se izvoditi prekopi osim u slučajevima propisanim odredbama ove Odluke. 

Ukoliko su prekop i sanacija prekopa izvršeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju, Upravni odjel će putem tvrtke s kojom ima ugovor o održavanju javnih površina, izvršiti ponovnu sanaciju prekopa na trošak osobe koja je izvršila prekop i sanaciju bez odobrenja.

Članak 3.


Zahtjev za odobrenje iz članka 1. ove Odluke podnosi investitor ili izvođač radova.


Ukoliko se na nerazvrstanoj cesti zbog izvođenja radova prekopa treba potpuno ili djelomično zatvoriti promet, investitor ili izvođač radova dužan je uz zahtjev zatražiti i suglasnost o privremenoj regulaciji prometa uz obvezu prilaganja prometnog elaborata izrađenog na temelju pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste za složenije prometne regulacije ili prometnog rješenja za manje složene regulacije.


Zahtjev za odobrenje podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije planiranog početka radova na Obrascu br. 1 koji je sastavni dio ove Odluke.


Ukoliko postoje opravdani razlozi za produženje roka izvođenja radova na prekopu za koji je već izdano odobrenje, Investitor/Izvođač odmah po saznanju o istom je dužan obavijestit Upravni odjel i zatražiti produžetak roka izvođenja prekopa.


Investitor ili izvođač mora imati odobrenje na radilištu te ga predočiti službenoj osobi na njezin zahtjev.

Članak 4.


Investitor ili izvođač dužan je prije početka radova na prometnim površinama postaviti privremenu prometnu signalizaciju, po potrebi regulirati promet i nadgledati odvijanje prometa u otežanim uvjetima, a sve u skladu s odredbama zakonskih propisa kojima se regulira sigurnost prometa na cestama i dobivenom suglasnosti o privremenoj regulaciji prometa.


Noću prekopi moraju biti obilježeni svjetlosnom signalizacijom.

Upravni odjel dužan je o odobrenom izvođenju i sanaciji prekopa i privremenoj regulaciji prometa obavijestiti policiju, hitnu, vatrogasce te državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Ukoliko se zbog radova na prekopima promet na nerazvrstanim cestama zatvara duže od jednog dana, Upravni odjel će o zatvaranju prometa građane obavijestiti putem medija.

Članak 5.

Zahtjev za odobrenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture, izvođenje priključka objekata u izgradnji na komunalnu i drugu infrastrukturu te izvođenje istraživačkih i drugih građevinskih radova, koji se podnosi na Obrascu broj 1., potrebno je priložiti:

a) glavni ili izvedbeni projekt za izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja iz kojeg je vidljiva:

· trasa prekopa;

· tehničko rješenje sanacije prekopa nakon izvršenih radova izgradnje na infrastrukturi sa popisom primijenjenih propisa i standarda temeljem koji će se sanacija izvoditi;

· način provjere kvalitete i postupak provjere kontrole kvalitete izvedenih radova na sanaciji.
b) građevinsku dozvolu ili drugi dokument na temelju kojeg se može započeti izgradnja,


Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti ime i prezime te broj telefona ovlaštenih osoba: 

a) za vođenje radova iz stavka 1. ovog članka (voditelj gradilišta, koordinator radova i/ili slično)

b) za provođenje stručnog nadzora nad radovima iz stavka 1. ovog članka

Članak 6.

Zahtjevu za odobrenje izvođenja priključaka postojećih objekata na komunalnu i drugu infrastrukturu potrebno je priložiti skicu prekopa na odgovarajućoj podlozi.

U slučaju da zahtjev za odobrenje prekopa i sanacije obuhvaća i dio javne ceste, zahtjevu se treba priložiti i suglasnost nadležnog upravitelja javne ceste.

Članak 7.


Bez odobrenja moguće je započeti prekapati nerazvrstanu cestu u slučajevima hitne sanacije komunalne i druge infrastrukture ili drugih hitnih događaja.

U slučajevima izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka investitor ili izvođač dužan je odmah na početku radova hitne sanacije ili najkasnije na početku slijedećeg radnog dana dostaviti Upravnom odjelu obavijest o hitnom prekopu na Obrascu br. 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Upravni odjel će temeljem obavijesti iz stavka 2. ovog članka izdati naknadno odobrenje o prekopu.

U slučajevima izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka koji će trajati duže od jednog dana i za koje je potrebno potpuno ili djelomično zatvoriti promet, Nositelj odobrenja dužan je odmah nakon početka radova zatražiti suglasnost o privremenoj regulaciji prometa od Upravnog odjela na Obrascu br. 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Obavijest o hitnom prekopu izvođač mora imati na radilištu prekopa te ga predočiti službenoj osobi na njezin zahtjev.

Članak 8.

Od dana završetka radova izgradnje ili izvršenog izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste zabranjeno je izvođenje prekopa u razdoblju od 5 (pet) godina.

Radovi na infrastrukturi na površini unutar razdoblja iz stavka 1. ovog članka izvode se bušenjem ispod nerazvrstane ceste.

Ukoliko se bušenjem ne mogu izvesti potrebni radovi, zahtjevu za odobrenje prekopa nerazvrstanih cesta iz stavka 1. ovog članka, potrebno je priložiti projekt sanacije prekopa i dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje uz uvjet i na način da je najmanja dužina prekopa 1,50, a širina mora obuhvatiti cjelokupnu širinu nerazvrstane ceste.
III. SANACIJA PREKOPA

Članak 9. 

Sanaciju prekopa na nerazvrstanim cestama izvodi tvrtka s kojom je investitor radova zaključio ugovor o izvođenju radova, a na način i prema uvjetima utvrđenim odobrenjem kada se izvode radovi iz članka 5. ove Odluke.

Članak 10. 

Kontrolu kvalitete nad cjelokupnim izvođenjem i sanacijom prekopa obavlja Grad Slatina.

Nadzor na izvođenjem i sanacijom prekopa provodi Upravni odjel (komunalno redarstvo) koje naročito u okviru svoje nadležnosti kontrolira:

· poštivanje rokova za obavljanje radova na prekopu,
· uvjete sanacije dijela nerazvrstane ceste utvrđenih odobrenjem,
· praćenje stanja prometnih znakova i opreme postavljenih prema projektu privremene regulacije prometa,
· uređenost radilišta za vrijeme i po dovršetku radova,
· pravilnost sanacije dijela nerazvrstane ceste ako je prekop izvršen bez odobrenja


Investitor ili izvođač je dužan o točnom terminu početka radova sanacije obavijestiti Upravni odjel. 

Članak 11. 


Kod hitnih intervencija kada se radovi na nerazvrstanoj cesti odvijaju bez odobrenja, investitor ili izvođač radova dužan je odmah pristupiti sanaciji prekopa, a završnu sanaciju izvesti prema uvjetima utvrđenim u odobrenju iz članka 7. ove Odluke.

Članak 12. 

Kada na izvođenju prekopa ili sanaciji dođe do oštećenja prometnih znakova, prometnih zrcala, semafora, stupova javne rasvjete, urbane opreme, ogradnih i dr. zidova, ograda, instalacija, horizontalne signalizacije, opreme ceste, sustava za navodnjavanje zelenih površina, zelenih površina, i dr. u vlasništvu Grada Slatine ili trećih osoba, investitor ili izvođač je dužan o svom trošku sanirati ili nadoknaditi nastalu štetu.
IV. PREUZIMANJE PREKOPA I JAMSTVENI ROK

Članak 13. 


Investitor ili izvođač je dužan odmah po završetku radova na prekopu, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon isteka roka određenog za završetak radova, zatražiti od Upravnog odjela preuzimanje saniranog prekopa na Obrascu br. 4 koji je sastavni dio ove Odluke.


Preuzimanje dijela nerazvrstane ceste na kojoj je izvršen i saniran prekop obavlja se u roku od 7 (sedam) dana od dostave zahtjeva za preuzimanje prekopa.


Preuzimanje će se obaviti zapisnički uz sudjelovanje predstavnika: Upravnog odjela, investitora i izvođača.


Ukoliko se utvrdi da sanacija nije izvedena u skladu s ovom Odlukom investitoru ili izvođaču će se odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka, a postupak preuzimanja ponoviti nakon isteka određenog roka.
Članak 14. 

Za prekop javne površine investitor ili izvođač je dužan, prije početka izvođenja radova platiti naknadu koja iznosi:

	
	
	Ukupna površina prekopa

	R.br.
	Vrsta javne površine
	do 10m²
	od 10m² do 50m²  
	više od 50m²

	1.
	Nerazvrstana cesta
	7,00 €/m²
	6,00 €/m²
	5,00 €/m²

	2.
	Nogostup i biciklistička staza 
	5,00 €/m²
	4,00 €/m²
	3,00 €/m²

	3.
	Zelena i ostala površina
	3,00 €/m²
	2,50 €/m²
	2,00 €/m²



Nakon utvrđenog roka završetka izvođenja radova, naknada se naplaćuje sukladno članku 15. ove Odluke.

Članak 15. 

Investitor koji vrši prekop javne površine, a nije u mogućnosti sam sanirati prekope prema utvrđenim uvjetima u odobrenju o vlastitom trošku, dužan je platiti Gradu Slatini troškove saniranja javne površine, i to:

· za sanaciju nerazvrstane ceste s asfaltnim završnim slojem – 40,00 €/m² 

· za sanaciju nerazvrstane ceste s betonskim završnim slojem – 30,00 €/m² 

· za sanaciju nogostupa – 20,00 €/m² 

· za sanaciju zelene površine – 15,00 €/m² 

V. TEHNIČKI UVJETI ZA SANACIJU PREKOPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 16.

  
Svi radovi moraju se izvoditi sukladno važećim tehničkim propisima i normama za radove u graditeljstvu.

Članak 17.


Rezanje postojećeg asfaltnog zastora mora se izvršiti pravocrtno u predviđenoj širini iskopa kanala.


Prilikom iskopa treba voditi računa o postojećim instalacijama kako se ne bi oštetile.


U zoni instalacija materijal se s obje strane ugrađuje istovremeno te zbija u slojevima na način da ne dolazi do pomicanja vodova.

Članak 18.


Zatrpavanje kanala iznad zaštitnog sloja instalacijskog voda (u zoni ispune kanala), izvodi se zamjenskim materijalom (granulacije 0 – 60 mm).


Ugradnju treba izvršiti u slojevima od 30 (trideset) cm zbijanjem uz optimalnu vlagu.

Članak 19.


Nakon ugradnje ispune kanala potrebno je izrezati i ukloniti vezne (asfaltne) slojeve u širini koliko je iznosila zona rahljenja, a najmanje 25 (dvadesetpet) cm sa svake strane kanala prekopa da bi se nestabilno područje rubova nevezanih slojeva kolničke i druge konstrukcije moglo dobro zbiti.


Ukoliko je dubina iskopa kanala veća od 2 (dva) metra, rezanje veznih (asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 50 (pedeset) cm sa svake strane kanala prekopa.


Ukupna širina izrezanog asfalta iznad kanala prekopa prije izrade nosivog (tamponskog) sloja mora iznositi najmanje 1,50 m. Iznimno, za kanale manjih dimenzija (manje dubine i širine) dozvoljeno je da ukupna širina izrezanog asfaltnog sloja iznad kanala prekopa iznosi manje od 1,50 m što će se posebno odobriti odobrenjem za prekop.


Odobrenjem o prekopu na temelju ove Odluke Upravni odjel može, osim uvjeta iz ovog članka, zatražiti sanaciju asfaltnog zastora u čitavoj širini prometnog traka ili čitavoj širini prometnice na kojoj se vrši prekop. U odobrenju o prekopu se tada mora navesti obrazloženje donošenja takvih uvjeta, kao što su:

· Izuzetno loše stanje kolnika prometnog traka odnosno prometnice,

· Prekop više od 1/3 kolnika prometnog traka odnosno prometnice.

Članak 20.

Tamponski sloj


Ugradnja završnog nosivog (tamponskog) sloja granulacije 0 – 60 mm vrši se u sloju od minimalno 30 (trideset) cm zbijanjem uz optimalnu vlagu.


Na nerazvrstanim cestama stupanj zbijenosti tamponskog sloja mora iznositi najmanje Ms = 80 MN/m2.


Na biciklističkim stazama, nogostupima i ostalim pješačkim površinama dopušteno je da stupanj zbijenosti tamponskog sloja iznosi najmanje Ms = 60 MN/m2.


Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 (četiri) metra. Odstupanje smije biti najviše 2 (dva) cm.


Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od 2 (dva) cm od zadane visine.


Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ±0,4 % od nagiba postojeće prometnice.


Na tamponski sloj ugrađuje se sloj betona debljine 50 (pedeset) cm.


Ugradnja se izvodi od betona C 16/20 u širini većoj najmanje 50 (pedeset) cm od širine prekopa na svaku stranu.

Članak 21.

Rubnjaci


Ukoliko je stabilnost rubnjaka ugrožena prilikom radova na prekopu (kada se instalacije nalaze ispod rubnjaka u neposrednoj blizini i sl.), rubnjaci se moraju izvaditi i ponovno ugraditi u pripremljeno ležište podložnim betonom debljine sloja 10 (deset) cm, klase C 12/15.


Ukoliko dođe do oštećenja na rubnjaku, isti se mora zamijeniti novim tipskim rubnjakom odnosno istovjetnim postojećim rubnjacima, klase betona C 30/37.

Članak 22.

Asfaltni zastor


Asfaltni zastor se izvodi po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane ovlaštenih osoba. Širina sanacije asfaltnog zastora prekopa zbog kvalitetne sanacije mora iznositi najmanje 1,50 m. Širina asfaltnog zastora na saniranom prekopu mora biti 25 (dvadesetpet) cm veća u svaku stranu od širine prekoра. Ukoliko je dubina iskopa kanala veća od 2 (dva) metra širina asfaltnog zastora na saniranom prekopu mora biti 50 (pedeset) centimetara veća u svaku stranu od širine prekopa. 

Ukoliko se prekop izvodi na nogostupu širine manje od 2,00 m, potrebno je postojeći asfaltni zastor zamijeniti u čitavoj širini nogostupa.


Asfaltni zastor na lokalnoj cesti izvodi u jednom sloju debljine 6,0 cm;  AС 16 surf 50/70 AG4 M4 za kolnik, a u jednom sloju debljine 4 cm, AC 11 surf 50/70 AG4 M4 za nogostup. 

Ukoliko se radi o cesti većeg prometnog opterećenja i/ili postojećem asfaltnom zastoru debljem od 8 cm, tada se odobrenjem o prekopu može odrediti da se asfaltni zastor kolnika izvodi u 2 sloja 6 + 4 cm; nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2, habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Prije asfaltiranja potrebno je postojeće spojeve asfalta očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom u količini 0,50 I/m². 

Prije asfaltiranja habajućeg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta u količini 0,50 I/m². Prilikom izrade bitumeniziranog nosivog sloja (AC base) temperatura podloge i zraka mora biti viša od +5°C, a pri ugradnji habajućeg sloja asfaltbetona (AC 11 surf) viša od +10°С.

Članak 23.


Upravni odjel može, kada se radi o većim površinama i količinama i/ili postojanju sumnje u kvalitetu ugrađenog materijala, zatražiti od Investitora ili Izvođača elaborat ispitivanja kvalitete materijala ili ateste proizvođača za ugrađene proizvode.


Traženu dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka Investitor ili Izvođač dužan je dostaviti Upravnom odjelu najkasnije u roku 14 dana.


Ukoliko se ispitivanjem utvrdi nesolidna sanacija Upravni odjel će zatražiti ponovno saniranje.

Članak 24.


Ukoliko se prekop izvodi rubnim djelom prometnice gdje preostali dio kolnika s asfaltnim zastorom iznosi ≤ 100 cm, tada se i ta širina asfaltnog zastora mora obnoviti.


Ukoliko je na udaljenosti ≤ 10 m potrebno izvesti dva poprečna prekopa, uvjetuje se sanacija asfaltnog zastora u čitavoj dužini prometnice između prekopa.


U slučaju izvođenja prekopa na nogostupu, šetnici ili sl. gdje je preostala površina do ruba na bilo koju stranu širine ≤ 80 cm, tada treba obnoviti i tu površinu nogostupa.

VI. UVJETI ZA IZVOĐENJE PREKOPA I SANACIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 25.


Ukoliko je neophodno da se prekop vrši u blizini postojećeg stabla ili grma, Investitor ili Izvođač je dužan zaštititi stablo/grm postavljanjem oplata ili drugom vrstom primjerene zaštite koja u pravilu ne smije biti bliže od 30 (trideset) cm od kore stabla odnosno 60 cm od centralne osi grma.


Prilikom oblaganja, deblo stabla/dijelovi grma ne smiju se ni na koji način mehanički oštetiti.


Ukoliko ne postoji mogućnost postave oplate, pri izvođenju radova u blizini stabala/grma izvođač je dužan izvoditi radove s maksimalnom pažnjom kako ne bi došlo do mehaničkih oštećenja korijenja odnosno stabla/grma u cjelini.


U slučaju nastanka mehaničkih oštećenja na deblu Investitor ili Izvođač dužan je ranu odmah sanirati putem stručne osobe.


Svi radovi na prekopima u zoni stabla/grma moraju se izvoditi isključivo ručno.


U slučaju venuća ili propadanja stabla/grma u periodu do dvije godine nakon izvedenih radova, Investitor ili Izvođač dužan je izvršiti zamjensku sadnju ili uplatiti procijenjenu vrijednost oštećenog ili uklonjenog stabla/grma. U protivnom će zamjensku sadnju izvršiti Upravni odjel, a na trošak Investitora ili Izvođača.


Oštećenja zaštićenih, ugroženih, osjetljivih i rijetkih biljnih vrsta podliježu posebnim zakonskim propisima.


Ukoliko se prekop izvodi na površini zasađenim trajnicama ili sezonskim cvjetnicama iste je po dovršetku radova potrebno zamjeniti novima, a na prijedlog Upravnog odjela.


Prilikom radova na prekopima javnih površina pod nasadima (ukrasni grmovi, živice, trajnice, travnjaci i sl.) Investitor ili Izvođač radova dužan je odvojiti površinski rahli sloj, površinu prekriti humusom ili plodnim tlom bez primjesa kamena i busena trave, zatim strojno obraditi i zasijati travnu smjesu.


Ako se radi o zatravljenoj površini na kojoj je vršen prekop ili je služila kao manipulativna površina gradilišta, istu je Investitora ili Izvođača radova dužan dovesti u prvobitno stanje.


Ukoliko dođe do trajnog oštećenja biljnog materijala ili se sanacija površine ne izvede sukladno odredbama ove Odluke, Upravni odjel o će o trošku Investitora ili Izvođača radova odraditi zamjensku sadnju odnosno naknadnu sanaciju javne površine.

Članak 26.


Pri sanaciji prekopa na pješačkim stazama unutar javne zelene površine (asfalt, beton, kamene škrile ili kocke, betonski opločnik, kulir ploče, staze od tucanika) potrebno je površinu vratiti u prvobitno stanje vodeći računa o zbijenosti podloge kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja terena, u rokovima kako je to propisano za javne prometne površine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                       Članak 27.
          Naknada za prekop javne površine utvrđuje se investitoru u odobrenju Upravnog odjela temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije uz zahtjev za odobrenje izvođenja radova prekopa javne površine.

       Naknada je prihod za održavanje komunalne infrastrukture u Proračunu Grada Slatine.

                                                      Članak 28.

Evidenciju i nadzor nad prekopima javnih površina vodi Upravni odjel.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Slatine.

KLASA: 

URBROJ: 

U Slatini,    








GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE
GRAD SLATINA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje i graditeljstvo 

Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PREKOPA

1. Nerazvrstane ceste

2. Nogostupa

3. Zelene površine

4. Ostale javne površine

Podaci o podnositelju zahtjeva (INVESTITOR)

Ime i prezime/Naziv pravne osobe:______________________________________________________

Ime odgovorne osobe u pravnoj osobi:___________________________________________________

OIB:______________________________________________________________________________

Adresa/Sjedište: ____________________________________________________________________

Telefon/Mobitel: ____________________________________________________________________

Molim Naslov da mi temeljem Odluke o prekopima javne površine („Službeni glasnik Grada Slatine", broj ___), odobri izvođenje prekopa:

u______________, u ulici ___________________________________, kod kbr.________________.

Prekop se izvodi radi: _______________________________________________________________
                                           RAZLOG IZVOĐENJA PREKOPA (izgradnja, rekonstrukcija, održavanje 




infrastrukture, istraživanje i sl.)
Predviđena dužina i širina prekopa je: ________________________________________________.

Radovi će se izvoditi od ____________________do_______________________20__ godine.
(U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju do prvih uvjetnih dana).

Radove na prekopu izvodi tvrtka: ______________________________________________________.

Odgovorna osoba izvoditelja je ___________________tel./mob.______________________________.

Nadzorni inženjer je ____________________________tel./mob.______________________________.

Zbog izvođenja prekopa potrebno je zatvoriti promet u ulici _________________________________.

1. Djelomično


2. Potpuno; 

                                  na _________dana; od ____________do__________________ godine.


U Slatini, ________________                                                    

                                                           Podnositelj zahtjeva       

                                              
                                                                              _______________________

GRAD SLATINA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje i graditeljstvo 

Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST O PRIVREMENOJ 
REGULACIJI PROMETA

Podaci o podnositelju zahtjeva (INVESTITOR)

Ime i prezime/Naziv pravne osobe:______________________________________________________

Ime odgovorne osobe u pravnoj osobi:___________________________________________________

OIB:______________________________________________________________________________

Adresa/Sjedište: ____________________________________________________________________

Telefon/Mobitel: ____________________________________________________________________

Molim Naslov da mi temeljem Odluke o prekopima javne površine („Službeni glasnik Grada Slatine", broj ___), radi izvođenje prekopa odobri zatvaranje prometa:

1. Djelomično

2. Potpuno;    na ____ dana; od ______________do_________________20__godine

u ____________, u ulici ____________________________________, kod kbr._________________.

Prekop se izvodi radi: _______________________________________________________________
                                           RAZLOG IZVOĐENJA PREKOPA (izgradnja, rekonstrukcija, održavanje 




infrastrukture, istraživanje i sl.)
Predviđena dužina i širina prekopa je: ________________________________________________.

Zastor površine na kojoj se prekop izvodi je od ___________________________________________.

Radovi će se izvoditi od ____________________do__________________________________ godine.
(U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju do prvih uvjetnih dana).

Radove na prekopu izvodi tvrtka: ______________________________________________________.

Odgovorna osoba izvoditelja je ___________________tel./mob.______________________________.

Nadzorni inženjer je ____________________________tel./mob.______________________________.

Uz zahtjev prilažem: 1. Skicu mjesta prekopa

                                   2. Prijedlog privremene regulacije prometa.

U Slatini, ________________                      

Podnositelj zahtjeva:

____________________

GRAD SLATINA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje i graditeljstvo 

Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

OBAVIJEST O HITNOM PREKOPU

Podaci o podnositelju zahtjeva (INVESTITOR)

Ime i prezime/Naziv pravne osobe:______________________________________________________

Ime odgovorne osobe u pravnoj osobi:___________________________________________________

OIB:______________________________________________________________________________

Adresa/Sjedište: ____________________________________________________________________

Telefon/Mobitel: ____________________________________________________________________

Temeljem Odluke o prekopima javne površine na području Grada Slatine(„Službeni glasnik Grada Slatine", broj ___) obaviještavamo Vas da smo dana__________________započeli sa izvođenjem radova na hitnoj sanaciji________________________________, odnosno izveli prekop javne površine.

u ____________, u ulici ____________________________________, kod kbr._________________.

na: ______________________________________________________________________________.
                                           kolnik, nogostup, zelena površina i dr.
Predviđena dužina i širina prekopa je: ________________________________________________.

Zastor površine na kojoj se prekop izvodi je od ___________________________________________.

Radovi će se izvoditi od ____________________do__________________________________ godine.
(U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju do prvih uvjetnih dana).

Radove na prekopu izvodi tvrtka: ______________________________________________________.

Odgovorna osoba izvoditelja je ___________________tel./mob.______________________________.

Nadzorni inženjer je ____________________________tel./mob.______________________________.

Zbog izvođenja prekopa potrebno je zatvoriti promet u ulici _________________________________.

1. Djelomično


2. Potpuno; 

                                  na _________dana; od ____________do__________________ godine

U Slatini, ________________                      

Podnositelj zahtjeva:

_____________________

GRAD SLATINA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje i graditeljstvo 

Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE SANIRANOG PREKOPA

1. Nerazvrstane ceste

2. Nogostupa

3. Zelene površine

4. Ostale javne površine

Podaci o vlasniku infrastrukture (INVESTITOR)

Ime i prezime/Naziv pravne osobe:______________________________________________________

Ime odgovorne osobe u pravnoj osobi:___________________________________________________

OIB:______________________________________________________________________________

Adresa/Sjedište: ____________________________________________________________________

Telefon/Mobitel: ____________________________________________________________________

Temeljem Odluke o prekopima javne površine na području Grada Slatine („Službeni glasnik Grada Slatine", broj ___) obaviještavamo Vas da smo dana__________________završili sa izvođenjem radova  prekopa odnosno izveli prekop javne površine.

u ____________, u ulici ____________________________________, kod kbr._________________.

na: ______________________________________________________________________________.
                                           (kolnik, nogostup, zelena površina i dr.)
Zastor površine na kojoj je prekop izveden je od ___________________________________________ i molim da ga preuzmete.
Radovi su izvodeni od ____________________do__________________________________ godine.


Radove na prekopu izvodila je tvrtka: ___________________________________________________.

Odgovorna osoba izvoditelja je ___________________tel./mob.______________________________.

Nadzorni inženjer je ____________________________tel./mob.______________________________.

U Slatini, ________________                      

Podnositelj zahtjeva:

_____________________

